Załącznik nr 4 do SIWZ

Kosztorys ofertowy

(HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY)

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Stacja monitoringu geodynamicznego - roboty budowlane Dziwie gm. Przedecz, działka nr 561 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Dziwie inst elektryczna

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kablowa linia zasilająca |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0221-02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 37 |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 23 |  |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 15 |  |  |  |  |
| 4 d.1 | KNR 5-01 0106-02 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. | m | 15 |  |  |  |  |
| 5 d.1 | KNR 5-08 0207-03 analogia | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-50 mm2) YDYżo 5* 10, wciągane do rur | m | 15 |  |  |  |  |
| 6 d.1 | KNR 5-08 0207-01 analogia | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6mm2), XzTKMXpw 5*2*08mm, wciągane do rur | m | 15 |  |  |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 17 |  |  |  |  |
| 8 d.1 | KNR 5-08 0210-03 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-50 mm2(YDYżo5*10mm) układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 17 |  |  |  |  |
| 9 d.1 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica p/t na 2*18modułów | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 d.1 | KNR 5-08 0311-04 | Montaż na gotowym podłożu wyłączników różnicowo-prądowych z członem nadprądowym , -biegunowych z podłączeniem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 d.1 | KNR 5-08 0311-04 | Montaż na gotowym podłożu Wyłącznik różnicowo- prądowy , -biegunowych z podłączeniem | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 12 d.1 | KNR 5-08 0311-01 | Montaż na gotowym podłożu Wyłącznik nad-prądowy , -biegunowych z podłączeniem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 d.1 | KNR 5-08 0311-04 | Montaż na gotowym podłożu wyłączników nadprądowych -biegunowych z podłączeniem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 d.1 | KNR 5-08 0311-04 | Montaż na gotowym podłożu ograniczników przepięć z podłączeniem | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 15 d.1 | KNR 5-08 0311-01 | Montaż na gotowym podłożu lampki kontrolne napięc 3fazowa z podłączeniem | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Razem dział: Kablowa linia zasilająca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kanalizacja kablowa |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-01 0221-02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 30 |  |  |  |  |
| 17 d.2 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 75 |  |  |  |  |
| 18 d.2 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 26 |  |  |  |  |

- 2 -

Dziwie inst elektryczna

| Lp. | Podstawa | Opis |  |  | Jedn.obm. | Ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 d.2 | KNR 5-01 0106-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. |  |  | m | 75 |  |  |  |  |
| 20 KNR 5-01 d.2 0401-02 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK w gruncie kat.III |  |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 21 d.2 | KNR 5-01 0119-05 | Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 1 otw.przy podłożu z betonu |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 22 d.2 | KNR 5-01 0602-01 | Mechaniczne wciąganie kabla (YdYżo 5* 4mm) o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny |  |  | m | 55 |  |  |  |  |
| 23 d.2 | KNR 5-01 0602-01 | Mechaniczne wciąganie kabla (XzTKMXpw 5*2*0,8) o śr. do 30 mm w powłoce termop-last. do kanaliz.kablow.w otwór wolny |  |  | m | 55 |  |  |  |  |
| 24 d.2 | KNR 5-08 0209-04 | Przewód XzTKMXpw 5*2*0,8 mm (podłoże betonowe) układany w tynku |  |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 25 d.2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3*1,5 mm w powłoce polwinitowej wciągane do rur |  |  | m | 60 |  |  |  |  |
| Razem dział: Kanalizacja kablowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Oświetlenie zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.3 | KNR 2-01 0707-02 | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia |  |  | m3 | 1,3 |  |  |  |  |
| 27 d.3 | KNR 5-10 0708-01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych w gruncie kat.I-III |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 28 d.3 | KNR 5-10 1001-03 | Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji z zabezpieczeniem S191B4 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 29 d.3 | KNR 5-10 1011-01 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednora-mienny z naświetlaczem LED 20 W z czujnikiem ruchu |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 30 d.3 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie przewodów YDYżo 3*1,5 mm w słup |  |  | m | 15 |  |  |  |  |
| Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Oświetlenie i gniazda w budynku socjalnym |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.4 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYżo 3*2,5 mm2 układane w tynku betonowym |  |  | m | 100 |  |  |  |  |
| 32 d.4 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYżo 3*1,5 układane w tynku betonowym |  |  | m | 250 |  |  |  |  |
| 33 d.4 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe rastrowe przykręcane - świetlówkowa do 4x18 W n/t |  |  | kpl. | 4 |  |  |  |  |
| 34 d.4 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy (naświetlacz) z czujnikiem ruchu LED - świetlówkowa do 2x20 W |  |  | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 35 d.4 | KNNR 5 0504-02 | Oprawy - plafoniera z oprawą i żarówką LED 10W hermetyczna |  |  | kpl. | 4 |  |  |  |  |
| 36 d.4 | KNNR 5 0504-02 | Oprawy - plafoniera z oprawą 2*LED 10W przykręcane |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 37 d.4 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 38 d.4 | KNNR 5 0306-02 | Wyłącznik schodowy hermetyczny p/t |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 39 d.4 | KNNR 5 0306-02 | Wyłącznik 1-biegunowy hermetyczny p/t |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 40 d.4 | KNNR 5 0306-04 | Wyłącznik 2-biegunowy p/t |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 41 d.4 | KNNR 5 0308-05 | Gniazdo 230V, 156A hermetyczne p/t |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |

- 3 -

Dziwie inst elektryczna

| Lp. | Podstawa | Opis |  |  |  | Jedn.obm. | Ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 d.4 | KNNR 5 0308-05 | Gniazdo 230V, 16A p/t |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 43 d.4 | KNNR 5 0308-03 | Gniazdo telefoniczne p/t |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 44 d.4 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda komputerowe DATA p/t |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 45 d.4 | KNNR 5 0302-04 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 46 d.4 | KNNR 5 0302-02 | Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm |  |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 47 d.4 | KNNR 5 1101-07 | Montaż grzejników elektrycznych 2*500W |  |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Razem dział: Oświetlenie i gniazda w budynku socjalnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 d.5 | KNNR 5 0601-01 | Przewody instalacji odgromowej nienapręża-ne poziome mocowane na wspornikach obsadzanych |  |  |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 49 d.5 | KNNR 5 0606-04 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) -grunt kat.III |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 50 d.5 | KNNR 5 0612-05 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem dział: Instalacja odgromowa budynku socjalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 d.6 | KNNR 5 0204-04 | Przewody kabelkowe płaskie YDYżo 5* 4mm2 układane w tynku betonowym |  |  |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 52 d.6 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYżo 3*1,5mm2 układane w tynku betonowym |  |  |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 53 d.6 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYżo 3*2,5mm2 układane w tynku betonowym |  |  |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 54 d.6 | KNNR 5 0404-01 | Rozdzielnica p/t 2*12 modułów TR2, hermetyczna |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 55 d.6 | KNNR 5 0407-04 | Rozłącznik 3 fazowy 25 A w rozdzielnicy |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 56 d.6 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym |  |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 57 d.6 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 58 d.6 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym |  |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 59 d.6 | KNR-W 5-08 0407-04 analogia | Montaż ogranicznika przepięć |  |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 60 d.6 | KNR 5-14 0512-03 | Montaż lampek kontrolnych napięcia typu |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 61 d.6 | KNR-W 5-08 0515-01 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlów-kowych hermetycznych 2*36W sufitowa |  |  |  | kpl. | 3 |  |  |  |  |
| 62 d.6 | KNR-W 5-08 0514-03 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (naświetlacz) z czujnikiem ruchu LED 10W |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 63 d.6 | KNR-W 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd 230V, 16A, hermetyczne p/t |  |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 64 d.6 | KNR-W 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. hermetyczne |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 65 d.6 | KNR-W 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazda telefonicznego p/t, hermetyczne |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 66 d.6 | KNR-W 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych DATA p/t |  |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |

- 4 -

Dziwie inst elektryczna

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 d.6 | KNNR 5 1101-07 analogia | Konstrukcje wsporcze przykręcane - grzejnik elektryczny 500W | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem dział: Instalacja elektryczna bunkra pomiarowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Instalacja odgromowa masztu GPS |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.7 | KNR 5-08 0622-04 | Montaż iglica odgromowa dł. 75 cm, FeZn fi 8 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 69 d.7 | KNR 5-08 0613-04 | Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 70 d.7 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 71 d.7 | KNR 5-08 0611-05 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III | m | 4 |  |  |  |  |
| Razem dział: Instalacja odgromowa masztu GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Instalacja elektryczna masztu GPS |  |  |  |  |  |  |
| 72 d.8 | KNR 5-08 0108-04 | Montaż rury winidurowej w maszcie fi 50mm dł. 2*5,0m | m | 10 |  |  |  |  |
| 73 d.8 | KNNR 5 0203-01 | Wciągnięcie z podłączeniem (maszt-bunkier) przewodu YDYżo 3*1,5 mm2 | m | 20 |  |  |  |  |
| 74 d.8 | KNNR 4 0211-01 | Kolana z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem dział: Instalacja elektryczna masztu GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Pomiary elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| 75 d.9 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 76 d.9 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 77 d.9 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  |  |  |  |
| 78 d.9 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 20 |  |  |  |  |
| 79 d.9 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 80 d.9 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem dział: |  | pomiary elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| Razem roboty elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |