## Sheet1
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
Część 1 - Odczynniki i wzorce do analizatora elementarnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | absorber wilgoci "aquatak" do analizatora TOC | g | 150 | absorber wilgoci "aquatak", równoważny Elementar Part No. 5002799
2 | katalizator platynowy do analizatora TOC | ml | 15 | katalizator platynowy 1%, równoważny Elementar Part No. 5001380
3 | kryształki kwarcowe do analizatora TOC | g | 200 | kryształki kwarcowe, równoważne Elementar Part No. 5000900
4 | kulki korundowe do analizy elementarnej | g | 80 | kulki korundowe (Al2O3) do analizy elementarnej, (Alumina (Aluminium Oxide) Spheres 3 to 6 mm) równoważne Elementar Part No. 50 008 467
5 | miedź wiórki do analizy elementarnej | g | 400 | miedź wiórki do analizy elementarnej, (Copper Wires Fine Wires Reduced 4 x 0.5 mm 100 gm) równoważna Elementar Part No. 05 000 699
6 | tlenek miedzi do analizatora TOC | g | 1250 | tlenek miedzi, równoważny Elementar Part No. 5001039
7 | trójtlenek wolframu-granulat do analizy elementarnej | g | 120 | trójtlenek wolframu granulowany do analizy elementarnej, (Tungsten (VI) Oxide Granular 60g) równoważny Elementar Part No. 11.02-0008
8 | wata aluminiowa do analizatora TOC | g | 40 | wata aluminiowa, równoważna Elementar Part No. 5000086
9 | wata kwarcowa do analizy elementarnej | g | 30 | wata szklana do analizy elementarnej, zawartość min. 99%; (Silica (Quartz) Wool Very Fine 10g); równoważna Elementar Part No. 03 679 908
10 | wełna mosiężna do analizatora TOC | g | 150 | wełna mosiężna, równoważna Elementar Part No. 38.00-0124
11 | wełna srebrna do analizy elementarnej | g | 50 | srebro-wełna do analizy elementarnej, zawartość min. 99,9%; średnica włókna ok. 0,05 mm; (Silver Wool 0.05mm Fine Wire 50gm); równoważna Elementar Part No. 22 131 365
12 | wzorzec chloru do analizy elementarnej | g | 100 | wzorzec chloru o stężeniu 0,1% w ropie; certyfikat akredytowanego laboratorium
13 | wzorzec chloru do analizy elementarnej | g | 100 | wzorzec chloru o stężeniu 1% w ropie; certyfikat akredytowanego laboratorium
14 | wzorzec fenantrenu wzbogaconego do analizy elementarnej | g | 1 | wzorzec fenantrenu wzbogaconego, o zawartości: azotu ok. 0,5%, siarki ok. 0,6%; certyfikat akredytowanego laboratorium
15 | wzorzec gleby ilastej | opakowanie 30 g | 1 | wzorzec gleby ilastej, o zawartości: węgla około 2,7%, azotu około 0,3 % w glebie ilastej; równoważny Elemental Microanalysis B2186; certyfikat akredytowanego laboratorium, opakowanie 30 g.
16 | wzorzec węglanu sodu - wzorzec TOC | g | 10 | wzorzec węglanu sodu, równoważny Elementar Part No. 35.00-0152 certyfikat akredytowanego laboratorium
17 | wzorzec wodoroftalanu potasu - wzorzec TIC | g | 10 | wzorzec wodoroftalanu potasu, równoważny Elementar Part No. 35.00-0151 certyfikat akredytowanego laboratorium
18 | żel krzemionkowy do analizatora TOC | g | 90 | żel krzemionkowy, równoważny Elementar Part No.3 8.00-0206
Część 2 Testy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | odczynniki do oznaczania cyjanków w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 5 | Riedel-de Haen / ZW 37443 lub równoważny, zakres pomiarowy (0,01 - 1,0) mg/l, przy długości fali 560 nm, opakowanie - 200 sztuk
2 | odczynniki do oznaczania fenoli w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 5 | Riedel-de Haen / ZW 37467 lub równoważny, zakres pomiarowy (0,05 - 5,0) mg/l, przy długości fali 500 nm, opakowanie - 300 sztuk
3 | odczynniki do oznaczania siarczków w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 2 | Riedel-de Haen / ZW 37470 lub równoważny, zakres pomiarowy (0,05 - 2,0) mg/l, przy długości fali 610 nm, opakowanie - 100 sztuk
4 | odczynniki do oznaczania zasadowości w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 20 | Riedel-de Haen / ZW AP188 lub równoważny, zakres pomiarowy (0 - 500) mg CaCO3 /l, przy długości fali 585 nm, opakowanie - 250 sztuk
Część 3 Testy kuwetowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | probówkowe testy do oznaczania jonów amonowych w wodzie | opakowanie | 200 | (HACH Lange / LCK 304 lub równoważny) zakres pomiarowy (0,02 - 2,5) mg/l NH4; metoda błękitu indofenolowego, opakowanie - 25 sztuk
Część 4 Wzorce związków organicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | wzorzec fenoli | ml | 2 | wzorzec fenoli: fenol, 2-chlorofenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4-dimetylofenol, 2,4-dinitrofenol, 2-metylo-4,6-dinitrofenol, 2,4,6-trichlorofenoI, pentachlorofenol; o stężeniu 2 mg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka, poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
2 | wzorzec pentachlorobenzenu i heksachlorobenzenu | ml | 2 | wzorzec pentachlorobenzenu i heksachlorobenzenu o stężeniu 100 µg/ml w n-heksanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
3 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych | ml | 3 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, 1,4-dimetylobenzen, 1.3-dimetylobenzen, 1,2-dimetylobenzen, izopropylobenzen, n-propylobenzen, chlorobenzen, tertbutylobenzen, 1,3,5 -trimetylobenzen, sec-butylobenzen, styren, 1 -izopropylo-4-metylobenzen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1 -chloro-2-metylobenzen, n-butylobenzen, 1 -chloro-4-metylobenzen, bromobenzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,3 -dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,2,3-trichlorobenzen, naftalen o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | wzorzec lotnych węglowodorów chloroorganicznych | ml | 3 | wzorzec lotnych chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych: chloroetan, bromometan, 1,1-dichloroeten, 2,2-dichloropropan, trans-1,2-dichloroeten, 1,1 -dichloropropen, 1,1,1 -trichloroetan, tetrachlorometan, 1,1 -dichloroetan, dichlorometan, trichloroeten, cis-1,2-dichloroeten, tetrachloroeten, trichlorometan, chloroeten, 1,2-dichloropropan, bromochlorometan, 1,2-dichloroetan, trans-1,3-dichloropropen, bromodichlorometan, dibromometan, 1,3-dichloropropan, cis-1,3-dichloropropen, 1,1,1,2-tetrachloroetan, dibromochlorometan, tribromometan, 1,2,3-trichloropropan, 1,3-heksachlorobutadien, 1,1,2,2-tetrachloroetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
5 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych i chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych | ml | 3 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych i chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, 1,4-dimetylobenzen, 1,3-dimetylobenzen, 1,2-dimetylobenzen, trichloroeten, tetrachloroeten o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
6 | wzorzec n-alkanów i izoprenoidów | ml | 1 | wzorzec n-alkanów i izoprenoidów: n-C15, nC16, n-C17, nC18, n-C19, n-C20, n-C21, n-C21, n-C22, n-C23, n-C24, n-C25, n-C26, n-C27, n-C28, n-C29, n-C30, n-C32, n-C34, n-C36, n-C38, n-C40, pristan, fitan o stężeniu 200 µg/ml w izooktanie lub cykloheksanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | wzorzec n-heksadekanu | ml | 2 | wzorzec n-heksadekanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml lub 2 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
8 | wzorzec pestycydów chloroorganicznych | zestaw (dopuszczalny zestaw 5 fiolek- 1 mieszanka lub 10 fiolek - w 2 mieszankach) | 1 | wzorzec pestycydów chloroorganicznych: alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, heptachlor, epoksyd heptachloru, aldryna, alfa-chlordan, gamma-chlordan, endosulfan I o stężeniu 5 µg/ml w n-heksanie; dieldryna, p,p'-DDE, endryna, endosulfan II, p,p'-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu, p,p'-DDT, keton endryny o stężeniu 10 µg/ml w n-heksanie; metoksychlor o stężeniu 50 µg/ml w n-heksanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; dopuszczalna kompozycja w dwóch mieszankach; certyfikat akredytowanego laboratorium
9 | wzorzec polichlorowanych bifenyli (PCB) | ml | 10 | wzorzec PCB: PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180 o stężeniu 10 µg/ml w izooktanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 10 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
10 | wzorzec pestycydów fosforoorganicznych | ml | 2 | wzorzec pestycydów fosforoorganicznych: dichlorfos, mewinfos, diazynon, tiometon o stężeniu 100 µg/ml w izooktanie; chlorfenwinfos, fenitrotion, fention, malation, paration etylowy, paration metylowy o stężeniu 200 µg/ml w izooktanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
11 | wzorzec WWA | ml | 10 | wzorzec WWA: acenaftylen, benzo[b]fluoranten, dibenzo[ah]antracen, benzo[ghi]perylen, fluoren, fluoranten o stężeniu 200 µg/ml w dichlorometanie; acenaften, antracen, benzo[a]antracen, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, chryzen, fenantren, indeno[1,2,3-cd]piren, piren o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
12 | wzorzec WWA (2) | ml | 10 | wzorzec WWA: benzo[e]piren i perylen; o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
13 | wzorzec izooktanu | ml | 1 | wzorzec izooktanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
14 | wzorzec deuterowanych WWA | ml | 1 | wzorzec deuterowanych WWA: acenaften-d10, benzo[a]antracen-d12, benzo[a]piren-d12, dibenzo[ah]antracen-d14, dibenzo[ai]piren-d14, fenantren-d10, fluoranten-d10; o stężeniu 200 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
15 | wzorzec n-tetradekanu | ml | 2 | wzorzec n-tetradekanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka poj.1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
16 | wzorzec izodryny | ml | 1 | wzorzec izodryny w metanolu o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
17 | wzorzec pestycydów triazynowych | ml | 2 | wzorzec pestycydów triazynowych: atrazyna, deetyloatrazyna, deetylo-deizopropylo-atrazyna, cyjanazyna, propazyna, symazyna, terbutylazyna, deetylo-terbutylazyna, prometon, prometryna, ametryna, symetryna; w izooktanie o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
18 | wzorzec węglowodorów aromatycznych | ml | 1 | wzorzec węglowodorów aromatycznych: 1,1-bifenyl, dibenzofuran, dibenzotiofen, 1 -metylofenentren, 2-metylofenentren, 3 -metylofenentren, 9-metylofenentren w dichlorometanie o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
19 | wzorzec deuterowanych wzorców wewnętrznych | ml | 1 | wzorzec deuterowanych wzorców wewnętrznych: 1,4-dichlorobenzen-d4, naftalen-d8, acenaften-d10, fenantren-d10, chryzen-d12, perylen-d12; o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium